УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Муниципального образования

Новосельское сельское поселение

Новокубанского района

Краснодарского края

_____________ _____________

«___»_________________2013 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Новосельское сельское поселение Новокубанского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.

и на перспективу до 2041 года

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Новосельское сельское поселение Новокубанского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.

и на перспективу до 2041 года

Заместитель директора	С.Г. Кашин

Начальник отдела инвестиций	Т.М. Воронина

Оглавление

1. Паспорт программы	6

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	10

2.1. Основные показатели системы теплоснабжения	11

2.2. Основные показатели системы водоснабжения	17

2.3. Основные показатели системы водоотведения	21

2.4. Основные показатели системы электроснабжения	23

2.5. Основные показатели системы газоснабжения	28

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО	31

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры МО Новосельское сельское поселения	32

2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры	33

2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения	33

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	34

3.1. Перспективы развития муниципального образования	34

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	39

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг	43

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки	49

4.3. Целевые показатели потребления населением МО Новосельское сельское поселение каждого вида коммунального ресурса	50

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	51

6.  Источники  инвестиций, тарифы  и  доступность программы  для  населения 	61

7.  Управление программой	62

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Новосельское сельское поселение Новокубанского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г.  и на перспективу до 2041 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым решением Совета  МО Новосельское сельское поселение Новокубанского района от  27.09.2013 г. № 371 (далее  – Генеральный план).

Программа  комплексного  развития  систем  коммунальной инфраструктуры  сельского поселения (далее Программа) –  документ, устанавливающий  перечень  мероприятий  по  строительству,  реконструкции систем  электро-,  газо-,  тепло-,  водоснабжения  и  водоотведения,  объектов, используемых  для  утилизации,  обезвреживания  и  захоронения  твердых бытовых  отходов,  которые  предусмотрены  соответственно  схемами  и программами  развития  единой  национальной  (общероссийской) электрической  сети  на  долгосрочный  период,  генеральной  схемой размещения  объектов  электроэнергетики,  федеральной  программой газификации,  соответствующими  межрегиональными,  региональными программами  газификации,  схемами  теплоснабжения,  схемами водоснабжения  и  водоотведения,  программами  в  области  обращения  с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-,   водоснабжения и   водоотведения до точек подключения (технологического   присоединения) к   инженерным системам электро -,   газо -,   тепло -,    водоснабжения    и    водоотведения     объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации,  обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

Утвержденная  Программа  является  документом,  на  основании которого  органы  местного  самоуправления  и  организации  коммунального комплекса  принимают  решение  о  подготовке  проектной  документации  на различные  виды  объектов  капитального  строительства  (объекты производственного  назначения  –  головные  объекты  систем  коммунальной инфраструктуры  и  линейные  объекты  систем  коммунальной инфраструктуры),  о  подготовке  проектной  документации  в  отношении отдельных  этапов  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика  разработки  данной Программы  базируется  на  необходимости достижения  целевых  уровней  индикаторов  состояния  коммунальной инфраструктуры  муниципального  образования  Новосельское сельское поселение,  которые  одновременно  являются  индикаторами  выполнения производственных  и  инвестиционных  программ  организациями коммунального  комплекса  при  соблюдении  ограничений  по  финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической,  но  и  экономической  доступности  коммунальных  услуг  для потребителей сельского  поселения.

Коммунальные системы – капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно.  В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новосельское сельское поселение.

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Новосельское сельское поселение Новокубанского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Приказ Минрегиона РФ от 01 октября 2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и сельских округов». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Градостроительный кодекс Краснодарского края. Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008г. №1465-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020г.» (в редакции Закона Краснодарского края от 2 октября 2013г. №2792-КЗ). Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ (в действующей редакции). Программа социально-экономического развития муниципального образования Новосельское сельское поселение Новокубанского района. Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Новосельское сельское поселение Новокубанского района Краснодарского края. Приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». Приказ РЭК ДЦиТ КК от 3 мая 2012г. №6/2012 «О внесении изменений в приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011г. №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года » Минрегионразвития России, апрель 2012г. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, сельских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края, ООО «Проектный институт территориального планирования» |
| Исполнители Программы: | Администрация Новосельского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края, Организации коммунального комплекса, осуществляющие регулируемые и нерегулируемые виды деятельности в сфере: электроснабжения; газоснабжения и теплоснабжения; холодное водоснабжение и водоотведение; обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО). |
| Цель Программы: | обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг; развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; улучшение экологической ситуации на территории сельса; оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы: | Основной задачей Программы является кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Новосельского сельского поселения, которое обеспечивается: повышением эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективным использованием системы ресурсоснабжения и энергосбережением в соответствии с принятыми программами; созданием благоприятного инвестиционного климата; модернизацией и обновлением коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использованием системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшением экологической ситуации на территории Новосельского сельского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | критерии доступности для населения коммунальных услуг; целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы; целевые показатели потребления населением Новосельского сельского поселения по видам коммунальных ресурсов; показатели воздействия на окружающую среду; показатели степени охвата потребителей приборами учета . |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2032 года) : 1 этап (10 лет) с 2013 г. до 2022 г. 2 этап (10 лет) с 2023 до 2032 г. |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования (расшифровка по видам коммунальных услуг в табл. № 5.1), в т.ч.: |
|  | Год | В ценах 2012г. (тыс. руб.) | С учетом инфляции (тыс. руб.) |
|  | 2014 | 51 060,05 | 53 817,30 |
|  | 2015 | 51 114,35 | 56 512,03 |
|  | 2016 | 52 891,25 | 61 639,46 |
|  | 2017 | 57 679,40 | 70 778,39 |
|  | 2018 | 53 847,99 | 69 447,75 |
|  | 2019-2023 | 301 608,02 | 473 705,55 |
|  | 2024-2028 | 299 410,56 | 546 154,80 |
|  | 2029-2032 | 182 514,41 | 350 464,17 |
|  | ИТОГО | 1 050 126,03 | 1 682 519,45 |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ заемные средства, средства фондов ( в т.ч. пенсионных), средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации муниципального образования Новосельское сельское поселение обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованным теплоснабжением (отоплением, ГВС), холодным водоснабжением, водоотведением (п. Глубокий), электроснабжением, газоснабжением, производится  сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности, приведенными в табл. № 2.1.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

Таблица2.1

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснаб-жение | Новокубанский РРЭС Армавирских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО «Кубаньэнерго» | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «Тепловое хозяйство» | муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП "Новый путь" пос.Глубокий МУП "Новый путь" с.Новосельское | муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Водоотведение | МУП "Новый путь" | муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Газоснабжение | ОАО «Новокубанскрайгаз» | ОАО «Новокубанскрайгаз» | Прямые договора | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | МУП «Армавиргортранс» | муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |

Новосельское сельское поселение входит в состав муниципального образования Новокубанский район и наделено статусом муниципального образования.

В состав муниципального образования Новосельское сельское поселение входят населённые  пункты:  административный центр  с. Новосельское, пос. Глубокий, х. Каспаровский, пос. Пчела и Степной.

## 2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности муниципального образования Новосельское СП. Котельные и тепловые сети Новосельского сельского поселения обслуживаются МУП «Тепловое хозяйство». Основным видом топлива на котельных является природный газ. Схема систем отопления преимущественно принята зависимая.

Обеспечение тепловой энергией населения муниципального образования Новосельское сельское поселение осуществляется  в основном централизованными  и частично децентрализованными системами теплоснабжения.

Основные показатели и характеристики системы теплоснабжения МО Новосельское сельское поселение

Таблица 2.1.1

| Наименование показателей | На 01.01.2013г. |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная мощность котельных | 4,15 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 2 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 2,98 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 71,89 | % |
| Общая протяженность сетей | 9,75 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 9,75 | км |
| Выработка тепловой энергии | 5895,93 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 131,43 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 1792,54 | Гкал/год |
| относительно выработки | 30,40 | % |
| относительно отпуска | 45,13 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 5,76 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 4,84 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 0,92 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,58 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 1,79 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 31,10 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 5,76 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 3,97 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 4,01 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 5,95 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 80,53 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 119,54 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 170,88 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 253,65 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| Годовой расход топлива | 1,01 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 23,63 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 474,80 | МВт |

В Новосельском сельском поселении нет дефицита тепловой энергии по зонам действия источников теплоснабжения.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Новосельском сельском поселении по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Новосельском сельском поселении соответствует требованиям действующих нормативов и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения Новосельского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

Тарифы для  потребителей тепловой энергии (установленные для МУП «Тепловое хозяйство») на отопление:

Таблица №2.1.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 2695,47 | 2695,47 | 2857,20 / 2868,9 | 2868,9/ 3158,41 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №3/2011-т 11.03.2011 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №43/2011-т 30.11.2011 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №43/2011-т 30.11.2011 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК № 44/2012-т от 30.11.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Тарифы для  потребителей ГВС (установленные для МУП «Тепловое хозяйство») на отопление:

Таблица №2.1.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 2710,85 | 2710,85 | 2857,2/ 2868,9 | 2868,9/ 3158,41 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №3/2011-т 11.03.2011 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №43/2011-т 30.11.2011 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №43/2011-т 30.11.2011 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК № 44/2012-т от 30.11.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Развитие системы  теплоснабжения

Таблица  2.1.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 3,20 | 3,20 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,90 | 2,90 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 71,89 | 71,89 | 71,89 | 71,89 | 71,89 | 71,89 | 71,89 | 90,77 | 90,77 |
| Общая протяж. сетей | км | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
| в т. ч. Протяж. тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 0,00 | 0,00 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 5896 | 5896 | 5896 | 5896 | 5896 | 5896 | 5896 | 5744 | 5744 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 128 | 128 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | Гкал/год | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 | 5616 | 5616 |
| Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 1755 | 1755 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1175 | 1175,5 |
| Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 20,93 | 20,93 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4441 | 4441 |
| по группам потребителей |  |  |  |
| население в т.ч.: | Гкал/год | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2963 | 2963 |
| бюджет и прочие | Гкал/год | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1478 | 1478 |
| Индикаторы надёжности системы теплоснабжения |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки отопл. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

- низкий коэффициент использования установленной мощности котельных;

- высокий уровень морального и физического износа основного и вспомогательного теплотехнического оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, значительная доля оборудования которых  выработала нормативный срок службы;

- поскольку средний уровень износа теплотехнического оборудования приближается к критическому,  возрастает возможность возникновения аварийных ситуаций, снижающих качество предоставления услуг теплоснабжения;

- низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям.

## 2.2. Основные показатели системы водоснабжения

МУП «Новый путь», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, предприятий и организаций Новосельского СП.

В 2012 г система водоснабжения Новосельского СП имела показатели, приведенные в таблице № 2.2.1:

Показатели системы централизованного водоснабжения

Таблица №2.2.1.

| Показатель | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | м3/сут | 71,2 |
| Подача воды со стороны | м3/сут | 1380,8 |
| Подача в сеть | м3/сут | 1430,0 |
| Реализация воды | м3/сут | 1001,0 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | м3/сут | 429,0 |
| Количество водозаборов | ед. | 1 |
| Общая протяженность сетей | км | 22,9 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети |  | 0,3 |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 1 |
| Количество резервуаров | ед. | 2 |
| Количество водонапорных башен | ед. | 1 |
| Удельное энергопотребление на забор и подачу воды | кВтч/м3 | 2,52 |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 3405 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 294 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: |  |  |
| население | % | 65 |
| муниципальные предприятия | % | 90 |
| прочие предприятия | % | 95 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 30 |

На территории Новосельского сельского поселения расположены 5 подземных источников водоснабжения - 4 скважины в п. Глубокий, одна скважина и каптажный колодец в с. Новосельское.

Вследствие того, что скважинам более 30 лет, оборудование исчерпало свой рабочий потенциал и находится в состоянии, не позволяющем осуществлять дальнейшую эксплуатацию водозаборов.

Необходима санитарно-техническая заделка существующих скважин в целях избежание возможности засорения подземных вод.

Общая протяженность водопроводных сетей п. Глубокий составляет 14754 м. Из них 5,6 км – магистральные трубопроводы, 4,6 км – разводящая кольцевая сеть. В системе водоснабжения поселка задействованы 2 резервуара, объемом 450 м3 и 200 м3. Мощность имеющихся насосных сооружений составляет 2000 м3/сут.

На территории с. Новосельское находится скважина №6148, фактической глубиной 70м., и водонапорная башня Рожновского.

Строительство сооружений производилось в 1979 г. и дальнейшее использование этих сооружений не представляется возможным, так как процент их износа составляет 96%. Также в селе есть каптажный колодец, глубиной 15 м. и производительностью 12 м3/час, который и служит источником водоснабжения.

Водопроводные сети в селе в полном объеме выполнены из чугунных трубопроводов диаметром 100 мм и имеют процент износа, превышающий предельно допустимый, что приводит к необходимости полной перекладки сетей в с. Новосельское.

В связи с тем, что существующее население п. Пчела, п. Степной и х. Каспаровский менее 15 человек, а так же, согласно генеральному плану, отсутствует перспектива развития данных населенных пунктов, создание централизованной системы водоснабжения считается нецелесообразным.

Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

Таблица №2.2.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Тариф МУП "Новый путь" пос.Глубокий | за 1 куб.м., с НДС | 24,9 | 24,9 | 26,39/ 27,74 | 27,74/ 30,37 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 26.11.2010 № 16/2010-жкх | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 № 31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 № 31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 28.11.2012 № 39/2012-окк |
| Тариф МУП "Новый путь" с.Новосельское | за 1 куб.м., с НДС | 15,58 | 15,58 | 16,51/17,41 | 17,41/19,08 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 26.11.2010 № 16/2010-жкх | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 № 31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 № 31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 28.11.2012 № 39/2012-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Развитие системы водоснабжения

Таблица № 2.2.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Установленная производная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая производ. мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования производ. мощности насосных станций 1 подъема |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Общая протяжённость сетей | км | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 35 | 38 | 41 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс.м3 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| Получено воды со стороны | тыс.м3 | 504 | 549 | 595 | 626 | 631 | 683 | 711 | 814 | 781 |
| Подано воды в сеть | тыс.м3 | 522 | 571 | 621 | 626 | 631 | 683 | 711 | 814 | 781 |
| Объём потерь | тыс.м3 | 157 | 170 | 183 | 179 | 175 | 174 | 131 | 136 | 101 |
| Уровень потерь | % | 30% | 30% | 29% | 29% | 28% | 25% | 18% | 17% | 13% |
| Объём реализации услуги централ. водоснабжения | тыс.м3 | 365 | 402 | 438 | 447 | 455 | 509 | 580 | 678 | 680 |
| населению (питьевая) | тыс.м3 | 311 | 338 | 365 | 365 | 366 | 404 | 435 | 504 | 505 |
| прочим потребителям | тыс.м3 | 55 | 64 | 73 | 82 | 89 | 105 | 145 | 174 | 174 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 2.3. Основные показатели системы водоотведения

В настоящее время централизованная система водоотведения имеется только в п. Глубокий. Однако существующие очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии из-за полной изношенности оборудования. Отвод сточных вод производится без обработки в поле за пределами населенного пункта.

Протяженность существующих канализационных сетей составляет 7 136 м. Прокладка канализационных трубопроводов производилась в 1971-1978 гг., в связи с чем их изношенность превышает 80%. Это приводит к постоянным утечкам и засорению трубопроводов.

Услугами централизованного водоотведения пользуются 28 жилых домов, детский сад, школа. Остальные жители поселения пользуются выгребными ямами, которые зачастую пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

Трубопроводы напорной и самотечной канализации Новосельского СП  заглублены на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта.

Тарифы для населения за потребляемые услуги по водоотведению

Таблица №2.3.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| Тариф МУП "Новый путь" | за 1 куб.м., с НДС | 2,29 | 2,29 | 2,42/ 2,56 | 2,56/ 2,56 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 26.11.2010 № 16/2010-жкх | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 № 31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 г. №31/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 29.11.2011 № 31/2011-окк |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

| Развитие системы водоотведения Таблица № 2.3.3 |
| --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоотведения |
| Установленная производительная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,05 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - | - | 0,53 | 0,83 | 1,14 | 1,34 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | - | - | - | - | - | 35% | 55% | 76% | 65% |
| Общая протяжённость сетей | км | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 11,8 | 29,92 | 34,87 | 41,46 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,23 | 2,13 | 0,85 | 0,00 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 142 | 222 | 302 | 354 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 61 | 111 | 176 | 227 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 148 | 233 | 320 | 377 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 148 | 233 | 320 | 377 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.4. Основные показатели системы электроснабжения

Ресурсоснабжающей организацией Новосельского сельского поселения является Новокубанский РРЭС Армавирских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Электроснабжение Новосельского сельского поселения осуществляется от подстанций: от подстанций: ПС 35/10 кВ «Глубокая», ПС 35/10 кВ «Стеблицкая» и РП-10 кВ «Садовое».

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.4.1

Характеристики существующих источников электроснабжения

Таблица 2.4.1

| Наименование ПС | Мощность каждого тр-ра | Энергопотре-бители: (населенные пункты) | Техн. сос-тояние (год стр-ва) | Возмож-ность расширения (макс. эл.нагр.), реконстр. или стр-во нового объекта | Место расположения и ведомственная принадлежн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ «Глубокая» | Т1-4,0 МВА | пос. Глубокий | нет данных | Т-1–38,0% | пос. Глубокий, ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС 35/10 кВ «Стеблицкая» | Т1-4,0 МВА | с. Новосельское, пос. Пчела, пос. Степной | нет данных | Т-1–82,0% | х. Стеблицкий, ОАО «Кубаньэнерго» |

Основные характеристики и показатели системы электроснабжения муниципального образования Новосельское сельское поселение приведены в таблице   2.4.2

Таблица 2.4.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 2 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 1 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 45 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 8 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 9,447 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 2 ПС и РП/49 ТП |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 17,447 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | 3,286 |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 11,472 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 49 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | 69 |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А |  |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | 1,687 |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | 1,599 |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | 0,309 |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 28 |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 240 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км |  |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км |  |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 236 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | нет |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км |  |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км |  |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км |  |
| 16 | Количество опор |  | 4954 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | 36 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 4918 |
| 16.3. | металлические |  | нет |

Потребителями электрической энергии в Новосельском сельском поселении являются коммерческие организации, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

В Новосельском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 45 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 49 трансформаторов. Суммарная мощность понизительных трансформаторов - 9,447 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 49 шт. (100%), в том числе 45 шт. (91,8%) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 30 %.

Распределение, передача электроэнергии потребителям Новосельского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Новокубанским РРЭС Армавирских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 240,0 км:

-	Воздушные линии ВЛ-10 кВ - 153,3 км.

-	Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ - 86,7 км. из них 45,4 км. требует замены, что составляет 52,4%;

Тарифы для населения на электроэнергию по Новосельскому СП

Таблица №2.4.3

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,14 | 2,14 | 2,26 | 2,26/2,53 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 24.11.2010 № 25/2010-э | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 05.12.2012 № 76/2012-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011г.-31.12.2011г. | 01.01.2012 -30.06.2012 г. | 01.07.2012 - 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013 31.12.2013 г. |

## Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» устанавливается на основании следующих документов:

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

- для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 06.05.2011г., № 7/2011-э от 28.12.2012 г., № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения.

1.	При увеличении нагрузок Новосельского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных 35-0,4 кВ.

2.	Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям в электросетях.

3.	Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывам в электроснабжении.

4.	Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Развитие системы электроснабжения

Таблица № 2.4.4

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы электроснабжения |
| Располагаемая мощность ТП | мВА | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 12,0 | 13,7 | 13,9 |
| Общая протяж. сетей | км | 240 | 243 | 247 | 250 | 254 | 258 | 282 | 306 | 309 |
| Получено элект. от поставщика | тыс.кВт.ч. | 15717 | 15783 | 15849 | 15914 | 15978 | 16042 | 19446 | 19928 | 19998 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс.кВт.ч. | 2167 | 2145 | 2122 | 2099 | 2075 | 2051 | 2287 | 2135 | 2100 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 13,8% | 14% | 13% | 13% | 13% | 13% | 12% | 11% | 10,5% |
| Объём отпуска в сеть | тыс.кВт.ч. | 13551 | 13639 | 13727 | 13815 | 13903 | 13991 | 17159 | 17793 | 17898 |
| Общий объём реализации электр. (ожидаемый) | тыс.кВт.ч. | 12905 | 12989 | 13073 | 13157 | 13241 | 13325 | 16342 | 16945 | 17046 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс.кВт.ч. | 9218 | 9278 | 9338 | 9398 | 9458 | 9518 | 11673 | 12104 | 12104 |
| прочим потребителям | тыс.кВт.ч. | 3687 | 3711 | 3735 | 3759 | 3783 | 3807 | 4669 | 4842 | 4942 |
| Охват потребителей приборами учета электр. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета электр.(обще домовые) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват населения приборами учета электр.(индивидуальные) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжит. поставки услуги электр. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

По существующему положению в Новосельском СП газифицированы природным газом только п. Глубокий и с. Новосельское.

Газоснабжение п. Глубокий и с .Новосельское осуществляется от ГРС «Армавирская».

Давление газа на выходе из ГРС «Армавирская»  – 0,6 Мпа.

Существующая  потребность в газе по Новосельскому СП составляет:

- 3496,3 м3/ч или 6760,6 тыс. м3/год, в том числе:

- на  нужды населения – 3050,3 м3/ч  или  5879,6 тыс. м3/год;

- на нужды котельной – 446,0 м3/ч  или  881,0 тыс. м3/год.

Промышленные потребители не учтены.

Обслуживающей организацией является ОАО «Новокубанскрайгаз».

Рассматривая систему газоснабжения Новосельского сельского поселения нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения Новосельского сельского поселения рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

- установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия;

- увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений;

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа получаемого из системы магистральных газопроводов.

Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом)

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей Краснодарского края на резервные виды топлива;

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого — объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности  данных объектов.

От ГРС газ потребителям подается по распределительным газопроводам нескольких категорий давления. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

При проектировании системы газоснабжения крупных и промышленных потребителей необходимо учитывать возможность перевода газоиспользующего оборудования на резервные виды топлива. При реконструкции предприятий и переводе их на природный газ рекомендуется при проектировании сохранять возможность перевода оборудования на резервный вид топлива.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения.

К технологическим проблемам относятся:

- большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители следующие за ним);

- во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

- отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

-  отсутствие перерасчета гидравлических нагрузок;

-  не установлена плата за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям;

Розничная цена на газ, реализуемый населению

Таблица №2.5.1

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| Розничная цена на газ | за м3, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Дата и номер нормативного акта |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 20.03.2012 г. № 4/2012-газ | Приказы РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2012 г. № 22/2012-газ; от 17.04.2013 г. №8/2013-газ |
| Сроки действия установленной розничной цены |  | 01.01.2011-31.03.2011 / 01.04.2011-31.12.2011 | 01.01.2012-30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

|  | Развитие системы газоснабжения Таблица № 2.5.2 |
| --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2013 (ожид.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |
| Реализация газа потребителям, всего: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - транзит | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - до конечных потреб. из них: | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -коммун. быт. предпр. непроизв. хар-ра | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -населению | тыс. м3 | 5997 | 6037 | 6037 | 6037 | 6037 | 6037 | 6037 | 6076 | 6520 |
| Охват населения приборами учета газа | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

На территории поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов, осуществляет муниципальное предприятие г. Армавира МУП «Армавиргортранс».

Сбор ТБО на территории Новосельского сельского поселения осуществляется двумя способами - с помощью контейнеров и с использованием бестарного позвонкового метода.

Вывоз твердых бытовых отходов с территории Новосельского поселения муниципальным предприятием  г.Армавира МУП «Армавиргортранс» осуществляется  по отдельным договорам,  в строгом соответствии с утвержденным графиком и маршрутными листами. Мусор вывозится на усовершенствованную свалку, расположенную на расстоянии 0,5  км от пос. Глубокий Новосельского сельского поселения.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Новосельского поселения отсутствует. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью тракторной тележки.

Транспортирование ЖБО на территории Новосельского поселения осуществляет МУП трест «Новокубанскжилкомтепхоз» по заявкам.

На территории Новосельского сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета).

В настоящее время уборка дорожных покрытий осуществляется двумя методами: ручным и механизированным. Основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда.

На территории Новосельского сельского поселения механизированная уборка дорожных покрытий не производится.

Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО

Таблица №2.6.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение (утилизация) ТБО |
| Тариф МУП г.Армавира «Армавиргортранс». | руб/м3, с НДС | 118,71 | 140,08 | 140,08 | 168,74/168,74 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Утвержден постановлением администрации МО город Армавир от 30.11.2010 № 4739 | Утвержден постановлением администрации МО город Армавир от 24.11.2011 № 3578 | Утвержден постановлением администрации МО город Армавир от 24.11.2011 № 3578 | Утвержден постановлением администрации МО город Армавир от 28.11.2012 г. № 3962 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011– 31.12.2011 г. | 01.01.2012 -30..06.2012 г. | 01.07.2012 – 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 |

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры МО Новосельское сельское поселение

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах тепло- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

## 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 28.12.2012 г., № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

-   для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края от 28.12.2012, № 94/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению для предприятий коммунальной сферы Новосельского сельского поселения до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

## 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Новосельском сельском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Новосельского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Новосельского сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Более детальный анализ энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития муниципального образования

Основу экономического потенциала Новосельского сельского поселения составляют сельскохозяйственный комплекс и личные подсобные хозяйства. На территории поселения расположен СПК "Колхоз им.  В.И. Ленина", на который возлагаются основные перспективы социально-экономического развития Новосельского сельского поселения Новокубанского района.

Промышленность представлена предприятиями по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности, стройиндустрии и др. Достаточно высокий потенциал сложился в строительном комплексе. На сегодняшний день все строительно-монтажные и ремонтные работы в районе осуществляются силами собственных строительных организаций.

Развитие переработки получаемого сельскохозяйственного сырья имеет важное значение для повышения эффективности в аграрном секторе экономики. Это требует реконструкцию существующих и создание новых собственных производственных подразделений по переработке, а также развития интегрированных связей с крупными промышленными предприятиями, осуществляющими более глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

Широко представлены и другие отрасли:

- производство строительных материалов и стройиндустрия;

- машиностроительная;

- автотранспортная;

- сельскохозяйственная и животноводческая;

- хранение и транспортировка нефти.

В п. Глубоком имеется большое количество малых предприятий, находящихся в частной собственности. Основные направления их деятельности: торговля, бытовое и сервисное обслуживание, строительство, сельское хозяйство.

Производство строительных материалов сегодня занимает существенное место в структуре базовых отраслей хозяйственного комплекса сельского поселения. Основные направления развития отрасли - дальнейшее увеличение уровня производства, освоение новых технологий и видов выпускаемой продукции, развитие каналов сбыта продукции.

Розничная торговля одна из самых перспективных отраслей экономики Новосельского сельского поселения с большим потенциалом развития. Прогнозируемый оборот розничной торговли  в 2013 году – 460,2 млн. руб.   Рост в сопоставимых ценах составит 102,3% в 2013г. по сравнению с 2012 годом. Данные роста оборота розничной торговли в основном обеспечен такими предприятиями как: ООО «Бикар», ЧП Галашева Галина Александровна, ЧП Милащенко Светлана Анатольевна, ЧП Маркарова Сирварт Мирановна, ПБОЮЛ Галашев Виталий Николаевич. Динамика изменения количества субъектов малого предпринимательства положительна.

Главными итогами развития экономики поселения должны стать увеличение рабочих мест, повышение доходов населения и наполняемости  бюджета Новосельского сельского поселения. Данный раздел будет дополнен и доработан с учетом перспективы после  разработки  генерального плана на период до 2041 года.

Территория Новосельского поселения обладает всеми необходимыми условиями для более динамичного развития промышленности как основной отрасли, формирующей бюджетообразующие источники: наличие свободных трудовых ресурсов, сырьевой базы, достаточно развитой логистической структуры, близость рынков сбыта.

Основной целью социально-экономического развития сельского поселения является повышение уровня жизни населения при устойчивом его росте и создание условий для увеличения продолжительности жизни и прироста населения.

Для достижения этих целей требуется решение задачи повышения качества жизни населения, которая предусматривает следующие направления:

- увеличение рождаемости и миграционного прироста населения;

- обеспечение экономического роста – рост валового продукта, создание новых рабочих мест;

- рост денежных доходов населения, увеличение собственных доходов бюджетной системы;

- развитие сферы услуг за счет внедрения новых технологий, рост производительности труда, повышение эффективности производства;

- увеличение продолжительности жизни населения, которое предусматривается за счет развития социальной сферы;

- обеспечение жильем молодых семей;

- проведение природоохранных мероприятий;

- ведение активной социальной политики;

- расширение и улучшение материально-технического снабжения объектов культуры, здравоохранения, образования.

Перспективная направленность производственной деятельности Новосельского сельского поселения также связана с сельским хозяйством, развитием животноводства.

В земледелии главными направлениями должны стать всемерная охрана земельных ресурсов от негативных антропогенных процессов и повышение отдачи сельскохозяйственных угодий на основе применения научно-обоснованных систем севооборотов, комплексной мелиорации и химизации почв.

На основе складывающихся тенденций на рынке продукции растениеводства и приоритетов аграрной политики, в качестве главного направления перспективного развития земледелия сельского поселения можно выделить зерновое хозяйство.

Дальнейшее развитие отрасли предполагает:

- укрепление кормовой базы за счет повышения урожайности кормовых культур в полевых севооборотах, создания орошаемых сенокосов и пастбищ;

- совершенствование племенной работы, улучшение породного стада;

- внедрение интенсивных методов ведения хозяйства путем технического оснащения ферм и комплексов, совершенствования технологии производства;

- реконструкция действующих и строительство новых ферм и комплексов.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов и предложений.

В первую очередь, требуется снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение  имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов в поселении. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

В Новосельском сельском поселении предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания.

В связи с экономическим развитием Новосельского сельского поселения будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа.

Объемы жилищного строительства на расчетный срок генплана позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей усадебной застройки и организовать снос ветхого жилья;

-  обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей поселения.

Перспективы развития МО Новосельское сельское поселение

Таблица № 3.1.1

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 202- 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 5040 | 5051 | 5062 | 5073 | 5084 | 5090 | 5140 | 5290 | 5350 |
| Жители трудоспособного возраста | чел. | 2989 | 2995 | 3002 | 3008 | 3015 | 3018 | 3048 | 3137 | 3173 |
| Жителей старше трудоспособного | чел. | 746 | 748 | 749 | 751 | 752 | 753 | 761 | 783 | 792 |
| Доля трудоспособных от всей численности МО | % | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 59,30 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 98,4 | 98,5 | 98,9 | 99,1 | 99,4 | 99,6 | 100,7 | 103,7 | 104,9 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. м2 |  | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 2,9 | 1,2 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м2 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |

Количественные значения перспективных показателей развития Новосельского сельского поселения рассчитаны в соответствии с генеральным планом и существующими показателями 2013 г.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Новосельского сельского поселения позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица № 3.2.1

| Показатели | Ед. изм. | 2013 (ожид.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 12905 | 12989 | 13073 | 13157 | 13241 | 13325 | 16342 | 16945 | 17046 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. кВт. ч | 9218 | 9278 | 9338 | 9398 | 9458 | 9518 | 11673 | 12104 | 12104 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 3687 | 3711 | 3735 | 3759 | 3783 | 3807 | 4669 | 4842 | 4942 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к 2013г.) | % | 100,00% | 100,65% | 101,30% | 101,95% | 102,60% | 103,25% | 126,63% | 131,30% | 132,08% |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 5896 | 5896 | 5896 | 5896 | 5896 | 5896 | 5896 | 5744 | 5744 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 128 | 128 |
| Отпущено тепл. эн. | Гкал/год | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 | 5764 | 5616 | 5616 |
| Потери при передаче тепл эн. | Гкал/год | 1755 | 1755 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1175 | 1175 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4441 | 4441 |
| по группам потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население в т.ч. | Гкал/год | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2963 | 2963 |
| бюджет и прочие потребители | Гкал/год | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1478 | 1478 |
| Динамика изменения отпуска тепловой энергии(к 2013 г.) | % | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 97,43% | 97,43% |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 365 | 402 | 438 | 447 | 455 | 509 | 580 | 678 | 680 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 | 311 | 338 | 365 | 365 | 366 | 404 | 435 | 504 | 505 |
| предприятия | тыс. м3 | 55 | 64 | 73 | 82 | 89 | 105 | 145 | 174 | 174 |
| Динамика изменения объема реализации воды (к 2013 г.) | % | 100,00 | 109,95 | 119,89 | 122,46 | 124,56 | 139,35 | 158,73 | 185,44 | 186,04 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 в сутки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,54 | 222,10 | 302,27 | 353,81 |
| в т. ч .58,4% |
| от населения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,66 | 111,05 | 176,33 | 227,45 |
| от предприятий | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | 111,05 | 125,95 | 126,36 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч .58,4% |
| населению | тыс. м3 | 5997 | 6037 | 6076 | 6520 | 6037 | 6037 | 6037 | 6076 | 6520 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | куб.м/ год | - | 7139,8 | 7251,1 | 7362,5 | 7473,8 | 7585,2 | 7696,5 | 8030,8 | 8365,0 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | .куб.м/ год | - | 6893,6 | 6984,6 | 7075,6 | 7166,6 | 7257,6 | 7350,0 | 7665,0 | 7980,0 |

Рост объемов отпуска тепловой энергии  (в периодах действия программы) происходит по причине увеличения количества абонентов,  присоединяемых к системе центрального теплоснабжения.

Одновременно, в связи с заменой тепломеханического оборудования на котельных на современное с более высоким к.п.д., снижаются удельные расходы топлива на производство тепловой энергии.

Кроме того, при замене оборудования учитываются фактические  нагрузки, подключенные к существующим котельным, что повышает коэффициент использования оборудования и, соответственно, экономичность работы этого оборудования.

В связи с плановой заменой трубопроводов  тепловых сетей на  трубопроводы с современной изоляцией (ППУ и т.д.), снижается процент потерь тепловой энергии.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Новосельском СП представлена в таблице 4.1.1, при этом, в расчетах критериев доля расходов на оплату коммунальных услуг в доходах населения (%) определяется по формуле:

где:

асскр,   - доля совокупного платежа граждан за коммунальные ресурсы i -того поселения (субъекта) в доходах населения,%;

Скр_j - стоимость  начисленного  платежа  граждан  за   j –тый коммунальный ресурс в i -том поселении (субъекте), руб./год;

J -  виды    коммунальных    ресурсов,    используемых для коммунальных услуг в i -том поселении (субъекте);

Дi  - доходы   населения   в   i -том   поселении (субъекте), руб./год.

Стоимость начисленного платежа граждан за j -тый коммунальный ресурс в i -том поселении (субъекте), рублей./год, определяется по данным форм федерального статистического наблюдения: № 22-ЖКХ (сводная) или  рассчитаны  в соответствии с удельными нормами затрат  на электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, ТБО и газоснабжение,  установленными Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Для расчетов затрат приняты тарифы, установленные региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством.

Совокупный доход семьи в данной программе рассчитан на основе того, что по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю, Семья в Краснодарском  крае,  состоит из 2.8 человек, в том числе: 1,7 - трудоспособное население, 0,6- в возрасте старше трудоспособного, 0,5 –моложе трудоспособного.

В соответствии с генеральным планом ожидается  рост трудоспособного населения.

Среднемесячная зарплата в Новосельском СП (для расчета дохода Семьи) принята по данным индикативного плана Новосельского СП, размещённого на сайте администрации, размер пенсии в составе дохода семьи принят в размере  средней пенсии по Краснодарскому краю.

Динамика роста средней заработной платы и средней пенсии рассчитана на основе прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Новосельском сельском поселении представлена в таблице:

Критерии доступности для населения Новосельского СП коммунальных услуг

Таблица № 4.1.1

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 -2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | % | 113,4 | 111,0 | 111,5 | 108,1 | 107,7 | 107,0 | 105,3 | 102,7 | 104,6 |
| Инфляция среднегодовая | % | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,0 | 102,8 | 102,6 |
| Совокупный доход средней семьи | руб/мес. | 33957 | 35791 | 37545 | 39572 | 41669 | 43794 | 49606 | 58763 | 64379 |
| Затраты на коммунальные услуги средней семьи, которая составила 2,8 чел., руб. | руб/мес. | 2896 | 3242 | 3642 | 3966 | 4302 | 4645 | 6064 | 7174 | 8274 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) в соответствии с нормативным расходом | % | 8,53 | 9,06 | 9,70 | 10,02 | 10,32 | 10,61 | 12,22 | 12,21 | 12,85 |

Как видно из таблицы, в динамике происходит рост % платежей (от совокупного дохода семьи) для всех членов среднестатистической семьи  (далее по тексту Семья) за коммунальные услуги до 2030 г., в соответствии с  прогнозными значениями индексов-дефляторов роста стоимости производства, передачи и распределения э/энергии, газа, пара и горячей воды.

Платежи Семьи за коммунальные услуги рассчитаны  в соответствии с нормами затрат  на электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, ТБО и газоснабжение  установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Для расчетов затрат приняты тарифы, установленные региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством.

Состав затрат для расчета расходов Семьи на коммунальные услуги приведен в таблице 4.1.2

Затраты на коммунальные услуги одного человека, по видам услуг

Таблица № 4.1.2

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 -2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на электроэнергию 1 человека | руб/мес | 151 | 167 | 187 | 202 | 217 | 233 | 301 | 344 | 394 |
| Затраты 1 человека за пользование ЦО | руб/мес | 547 | 606 | 676 | 731 | 787 | 843 | 986 | 1183 | 1333 |
| Затраты 1 человека за пользование ГВС | руб/мес | 316 | 351 | 392 | 423 | 456 | 488 | 571 | 685 | 772 |
| Затраты 1 человека за холодное водоснабжение | руб/мес | 120 | 133 | 148 | 160 | 173 | 185 | 216 | 259 | 299 |
| Затраты на отопление газовым котлом | руб/мес | 436 | 489 | 555 | 611 | 669 | 731 | 1028 | 1239 | 1449 |
| платёж за газовые плиты и водонагреватели, газифицированного фонда | руб/мес | 132 | 146 | 163 | 176 | 190 | 203 | 263 | 300 | 344 |
| платёж за отопление углём на 1 чел. | руб/мес | 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Платёж за водоотведение | руб/мес | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 32 | 36 |
| Платёж за вывоз ТБО | руб/мес | 31 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | 67 | 76 |

Затраты на электроэнергию на одного человека в 2013 г. составили 151 руб. в месяц, к 2030 г.  платеж вырастает до  394 руб/мес, в соответствии с изменением стоимости энергии и ростом прогнозной инфляции.

Стоимость отопления углём в 2013 г. составила 616 руб/мес.

Платёж одного человека за пользование центральным отоплением в 2013 г. в среднем  составляет 547 руб/мес, к концу расчётного срока увеличение произойдёт на 786 руб/мес. Для расчёта затрат учитывали численность населения, пользующегося центральным отоплением и их жилая площадь.

Платёж за горячее водоснабжение в 2013 г. равен 316 руб/мес, оплата к 2030 г. составит  772 руб/мес. В данном платеже учтена только стоимость тепловой энергии на нагрев воды. Платёж за холодную воду в 2013 г. равен 120 руб/мес, к 2030 г. стоимость платежа вырастет до 299 руб/мес.

Член семьи, пользующийся газом в 2013 г. в месяц потратил на отопление  436 руб., к концу расчётного срока  стоимость вырастет до 1449 руб/мес. Платёж за пользование газовой плитой и водонагревателем в 2013г. составил 132 руб/мес, к концу исследуемого периода вырастет до 344 руб/мес.

Платёж за водоотведение в 2013 г. составил 15 руб/мес, а к концу расчётного срока платёж вырастет до 36 руб/мес.

Платёж за вывоз ТБО в 2013 г. равен 31 руб/мес. на одного человека, а к 2030г. стоимость платежа поднимется до 76 руб/мес.

Прогноз по всем затратам рассчитан в соответствии нормативам установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Перспектива роста тарифа обосновывается прогнозом индексов-дефляторов до 2030 г. в %,  (утвержденным Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

## 4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов (генплан).

## 4.3. Целевые показатели потребления населением МО Новосельское сельское поселение каждого вида коммунального ресурса

Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел

Таблица № 4.3.1

| Индикаторы | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | Гкал/кв. м в год | 0,106 | 0.106 | 0,106 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,104 | 0,103 | 0,103 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | Гкал /чел. в год | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | м3/чел. | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,9 | 6,9 | 7,9 | 7,9 |
|  | в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | м3/чел. | - | - | - | - | - | 6,201 | 6,201 | 7,908 | 7,908 |
|  | в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | м3/чел. | 172 | 172 | 172 | 174 | 172 | 172 | 190 | 190 | 190 |
|  | в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Рост удельного водопотребления и водоотведения происходит по причине ввода новых водопроводов и соответственно подключения к ним индивидуальных жилых домов, которые обеспечивались ранее уличными колонками, при этом расход воды на человека увеличился в связи с установкой дополнительных санитарно-технических приборов ( умывальники, души, ванны, унитазы). При вводе в эксплуатацию новых канализационных коллекторов увеличивается удельный объём водоотведения подключаемых абонентов (против пользующихся выгребными ямами, септиками и т. д.).

В рассматриваемых периодах удельный расход газа увеличивается в связи с газификацией участков индивидуальной застройки и, соответственно, установкой дополнительного газопотребляющего оборудования (отопительные котлы, водонагревательные колонки).

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Новосельского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Новосельского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

- инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

Свод инвестиционных проектов

Таблица № 5.1

|  | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2023 | 2024-2028 | 2029-2032 | ИТОГО | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем финансовых потребностей по реализации программы по теплоснабжению. | тыс. руб. | 0,0 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9017,8 | 0,0 | 9074,1 | Обосновывающие материалы, том 1, книга 1.5. - Сводная таблица мероприятий предусмотренных схемой теплоснаб. по строительству и реконстр. тепловых сетей. |
| 1.1. Реконструкция и модернизация существующих источников теплоснабжения | тыс. руб. | 0,0 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1147,9 | 0,0 | 1204,1 |  |
| 1.3.Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7870,0 | 0,0 | 7870,0 |  |
| 2.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоснабжению | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3621,5 | 7341,3 | 41159,9 | 45807,0 | 45807,0 | 143736,6 | Обосновывающие материалы, том 2 - Капитальные затраты по проектам системы водоснабж. |
| 2.1.Реконструкция и модернизация существующих водозаборов и сетей водоснабжения | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3621,5 | 5596,2 | 27178,7 | 30247,3 | 30247,3 | 96891,0 |  |
| 2.2. Строительство сетей водоснабжения и водозабора | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1745,1 | 13981,2 | 15559,7 | 15559,7 | 46845,6 |  |
| 3.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоотведению | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 3076,6 | 4241,4 | 13559,1 | 103960,3 | 64530,9 | 82088,0 | 271456,2 | Обосновывающие материалы, том 3 - Капитальные затраты по проектам системы водоотв. |
| 3.1.Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений, сетей водоотведения. | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,8 | 854,0 | 950,4 | 950,4 | 2930,6 |  |
| 3.2. Строительство сетей водоотведения | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 3076,6 | 4241,4 | 13383,3 | 103106,3 | 63580,5 | 81137,6 | 268525,6 |  |
| 4.Объем финансовых потребностей по реализации программы по электроснабжению | тыс. руб. | 49729,5 | 49729,5 | 49729,5 | 49729,5 | 30160,5 | 156444,3 | 151608,7 | 54619,5 | 591750,9 | Обосновывающие материалы, том 4 - Таблица укрупненных показателей стоимости строит., реконстр. и модернизации электросетевого комплекса. |
| 4.1.Реконструкция и модернизация существующих сетей по электроснаб. | тыс. руб. | 23415,1 | 23415,1 | 23415,1 | 23415,1 | 23415,1 | 122717,2 | 117881,5 | 47453,5 | 405127,8 |  |
| 4.2.Строительство воздушных, кабельных линий, КТП | тыс. руб. | 26314,4 | 26314,4 | 26314,4 | 26314,4 | 6745,4 | 33727,2 | 33727,2 | 7165,9 | 186623,1 |  |
| 5.Объем финансовых потребностей по реализации программы по газоснабжению | тыс. руб. | 1243,5 | 1243,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2487,0 | Обосновывающие материалы, том 5. - Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижения целевых показателей. |
| 5.1.Реконструкция и модернизация сетей и ПРГ | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2. Строительство ПРГ и сетей | тыс. руб. | 1243,5 | 1243,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2487,0 |  |
| 6.Объем финансовых потребностей по реализации программыпо утилизации и сбора ТБО | тыс. руб. | 87,1 | 85,1 | 85,1 | 87,1 | 2787,1 | 43,5 | 28446,2 | 0,0 | 31621,3 | Обосновывающие материалы том 6. -Объем финансирования |
| 6.1. Приобретение специальной техники, контейнеров, бункеров, приобретение инсениратора. | тыс. руб. | 26,8 | 36,9 | 36,9 | 26,8 | 26,8 | 13,4 | 546,2 | 0,0 | 713,8 |  |
| 6.2. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО, строительство ПЗП | тыс. руб. | 60,3 | 48,2 | 48,2 | 60,3 | 60,3 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 307,5 |  |
| 6.3.Отраслевые объекты районного значения, | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 27900,0 | 0,0 | 30600,0 |  |
| Свод инвестиционных проектов | тыс. руб. | 51060,1 | 51114,4 | 52891,2 | 57679,4 | 53848,0 | 301608,0 | 299410,6 | 182514,4 | 1050126,0 |  |
| Реконструкция и модернизация | тыс. руб. | 23415,1 | 23471,3 | 23415,1 | 27036,6 | 29187,1 | 150749,9 | 158097,0 | 78651,2 | 514023,4 |  |
| Строительство | тыс. руб. | 27644,9 | 27643,0 | 29476,1 | 30642,8 | 21960,9 | 150858,1 | 113413,5 | 103863,2 | 505502,6 |  |
| Отраслевые объекты районного значения,обслуживающие Новосельское СП | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 27900,0 | 0,0 | 30600,0 |  |

В соответствии с планом мероприятий по развитию системы теплоснабжения сельского поселения, повышается  энергоэффективность использования ресурсов, в связи с  обновлением состава тепломеханического оборудования котельных,  снижаются удельные расходы топлива, потери в тепловых сетях и удельные расходы тепловой энергии на производство тепловой энергии.

Это приводит к экономии ресурсов (топливо, электроэнергия, вода), в также меняет тепловой баланс в сторону увеличения процента полезного отпуска тепловой энергии потребителям (при снижении потерь в тепловых сетях при замене труб на трубы с улучшенной изоляцией).

Мероприятия, предусмотренные ПКР на  2014г., обеспечат снижение затрат на выработку 1 Гкал. тепловой энергии (в ценах 2013г.)  на  93,92 руб./Гкал,  при этом программой предусмотрено :

Рисунок 2 – Динамика изменения удельного расхода топлива в ходе реализации мероприятий программы

-снижение удельного расхода топлива на 1,26% (до 164 кг.у.т./Гкал против 166,1 кг.у.т. , принятого в тарифе, в соответствии с данными режимной наладки существующего  котельного парка), что снижает стоимость 1 Гкал на 11,49руб./Гкал ;

Рисунок 3 – Динамика изменения объёма потерь тепловой энергии в тепловых сетях при транспортировке в ходе реализации мероприятий программы

-снижение потерь тепловой энергии на 16,2% от расчетных нормативных потерь, принятых в тарифе, что снижает стоимость 1Гкал. тепловой энергии на 44,14руб/Гкал.

Рисунок 4 – Динамика изменения удельного расхода электрической энергии при производстве тепловой энергии в ходе выполнения мероприятий программы

-снижение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал предусмотрено программой на 2014г. – 16,93%  (от принятого в тарифе норматива -38,38кВтчас/Гкал), что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 38,29 руб/Гкал;

Рисунок 5 – Снижение стоимости 1 Гкал тепловой энергии при реализации мероприятий программы

Снижение затрат на выработку 1 Гкал. тепловой энергии на 2031г. в ценах 2030г. составит 588,21руб./Гкал , при этом программой предусмотрено:

-снижение удельного расхода топлива на 4,63% (до 158,41 кг.у.т./Гкал против 166,1 кг.у.т. , принятого в тарифе, в соответствии с данными режимной наладки существующего  котельного парка), что снижает стоимость 1 Гкал на 81,07руб./Гкал;

-снижение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал предусмотрено программой на 60,6% , что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 263,14руб/Гкал;

-снижение потерь тепловой энергии на 47,3% от расчетных нормативных потерь, принятых в тарифе, что снижает стоимость 1Гкал. тепловой энергии на 243,99руб/Гкал.

Экономический эффект от перечисленных мероприятий приведен в таблице № 5.2 (для 2032г. затраты приведены в ценах 2030г., индексация произведена в соответствии с прогнозными индексами Минэкономразвития до 2030г.) и составляет 1,7% от необходимых  для реализации ПКР затрат.

Экономическая эффективность от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица № 5.2

| Показатели | Ед. изм. | ожидаемое 2013г. (в тарифе) | ожидаемое 2014г. (в ценах 2013г.) | план 2032г. (в ценах 2030г.-по прогнозу инфляции) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Снижение удельного расхода топлива | Кг.у.т./Гкал | 166,1 | 164,01 | 158,41 |
| Экономия от снижения удельного расхода топлива | тыс. руб. м |  | 46,07 | 360,03 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода топлива | руб./Гкал |  | 11,49 | 81,07 |
| Изменение удельного расхода э/энергии при производстве тепла | кВт.час./Гкал | 38,38 | 31,88 | 19,5 |
| Экономия от снижения уд. расхода э/энергии | Тыс.руб |  | 153,54 | 1168,6 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода э/энергии | руб./Гкал |  | 38,29 | 263,14 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 11259,9 | 9410,15 | 5933,97 |
| Снижение потерь тепловой энергии | % |  | 16,2 | 47,3 |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. |  | 177 | 1083,56 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением потерь | Руб/Гкал |  | 44,14 | 243,99 |
| Итого экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб |  | 376,62 | 2612,24 |
| Снижение стоимости 1 Гкал в случае выполнения мероприятий программы. | Руб/Гкал |  | 93,92 | 588,21 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Подано воды в сеть | Тыс.м3 | 522 |  | 781 |
| объем потерь | тыс. м3 | 157 |  | 101 |
| Уровень потерь | % | 30% |  | 13% |
| Экономия в расчете на 1м3 реализованной воды | Руб./м3 |  |  | 14,38 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб |  |  | 7860,32 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Получено энергии от поставщика | Тыс.кВт.ч. | 15717 |  | 19998 |
| объем потерь | тыс.кВт.ч. | 2167 |  | 2100 |
| Уровень потерь | % | 14% |  | 11% |
| Экономия в расчете на 1кВт.ч. реализованной электроэнергии | Руб./кВт |  |  | 0,25 |
| экономия от снижения потерь электроэнергии | тыс.руб. |  |  | 2035,46 |
| Всего экономия при реализации ПКР | тыс. руб |  |  | 12508,02 |

## 6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2013 г. с учётом прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённого Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 г. № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в сельском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Поскольку отрасли ЖКХ нуждается в техническом обновлении, то главной формой привлечения бизнеса является договор аренды, предусматривающий инвестиционные обязательства или договор концессии.

Этот выход из ситуации имеет ряд плюсов:

- право собственности на жизненно важные объекты останется за государством;

- привлечение ресурсов для модернизации отрасли.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в таблицах по тексту ПКР.

## 7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Новосельского сельского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Новосельского сельского поселения, Собранием депутатов Новосельского сельского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.